        Szprotawa, 21.03.2022 r.

OPS.K.171.7.2022

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAPYTANIE OFERTOWE (ZE ZMIANAMI
dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130.000 zł.
Zakup urządzeń telemedycznych i ich obsługa przez Telecentrum Medyczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz regulaminu zamówień publicznych

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żagańska 6
67 – 300 Szprotawa
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
CZĘŚĆ I: Zakup urządzeń telemedycznych.
CZĘŚĆ II: Obsługa urządzeń przez Telecentrum Medyczne.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
CZĘŚĆ I: Zakup urządzeń telemedycznych, w tym:
I.1) Zakup opasek SOS - urządzeń do teleopieki: 40 szt.

Parametry techniczne:
I.1) Minimalne parametry techniczne opasek SOS:
1. Urządzenie musi być wyposażone w kartę SIM z opłaconym abonamentem na czas trwania projektu (9 mies.), zapewniającą możliwość przesyłania danych,
2. Dwustronna komunikacja głosowa – możliwość połączenia bezpośrednio z opaski za pomocą wypukłego przycisku oznaczonego SOS. Możliwość zadzwonienia na opaskę.
3. Pomiar tętna- medyczny pomiar z urządzenia przesyłany do telecentrum [Parametr dodatkowo punktowany – patrz: Kryteria oceny oferty CZĘŚĆ I]
4. Detekcja omdleń/upadków/bezruchu – funkcja wyzwalana automatycznie w sytuacji upadku użytkownika opaski. Opaska powinna wysyłać automatycznie powiadomienie alarmowe na platformę.
Wysyłanie wezwania do opiekuna, na aplikację wraz z linkiem geolokalizacyjnym oraz inicjowanie połączenia głosowego oraz możliwość ustawienia czułości detekcji upadków z poziomu platformy internetowej [Parametr dodatkowo punktowany – patrz: Kryteria oceny oferty CZĘŚĆ I]
5. Przycisk SOS – dostosowany do seniorów niedowidzących i niewidomych - oznaczony np. alfabetem Braille`a lub zastosowanie odpowiedniej tekstury/uwypuklenia. Funkcja szybkiego wezwania pomocy poprzez wysłanie przez opaskę alertu wraz z określeniem przybliżonego obszaru w jakim znajduje się użytkownik opaski . Użytkownik po wciśnięciu przycisku SOS wygeneruje alert. Na wskazane numery alarmowe powinna zostać wysłana informacja SMS- owa, link geolokalizacyjny a następnie wygenerowane połączenie głosowe z centrum alarmowym.
6. Lokalizacja użytkownika opaski- w momencie wysłania sygnału SOS i Upadek automatycznie jest przekazywana informacja o lokalizacji. W celu maksymalizacji prawdopodobieństwa uzyskania dokładnej lokalizacji, opaska powinna wykorzystywać jednocześnie minimum następujące technologie: GPS, LBS, aGPS, oraz WiFi. Ponadto, konieczna jest możliwość zlokalizowania użytkownika w dowolnym momencie poprzez wysłanie na numer opaski SMS –a.
7. Komunikaty głosowe/tekstowe/dźwiękowe – użytkownik opaski powinien otrzymywać komunikaty głosowe o: uruchomieniu opaski, rozładowaniu opaski poniżej 15%, naładowaniu opaski, wysłaniu komunikatu SOS, wysłaniu komunikatu o upadku/omdleniu/bezruchu, konieczności zażycia leków.
8. Krokomierz.
9. Przypomnienie o konieczności zażycia leków. Możliwość wpisania z poziomu platformy listy leków wraz z dawkowaniem i następnie przypomnienie o wzięciu leków.
10. Ładowanie urządzenia z wykorzystaniem bezprzewodowego ładowania indukcyjnego lub magnetycznego. Brak konieczności podłączania do urządzenia jakichkolwiek ładowarek, dzięki czemu rządzenia są maksymalnie uproszczone w obsłudze ładowania.
11. Gwarancja: min. 30 miesięcy.
12. Szkolenie (pierwsze przeszkolenie) uczestników projektu z obsługi opasek. Możliwe w wersji on-line lub telefonicznie.
Opaska ma być urządzeniem teleinformatycznym pozwalającym na całodobowy kontakt pacjenta/uczestnika proj. z personelem medycznym obsługującym Telecentrum Medyczne (abonament obsługi zakupiony w proj. w CZĘŚCI II). W przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia lub życia uczestnika proj. opaska monitorująca SOS ma pozwalać na szybkie podjęcie czynności ratowniczych lub profilaktycznych - czynności podejmowanych "zdalnie" – podnosząc bezpieczeństwo osoby monitorowanej oraz niosąc jej natychmiastową pomoc, niezależnie od okoliczności i miejsca zdarzenia (w domu, poza domem). Opaska musi umożliwiać świadczenie teleusługi opiekuńczej w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w sobotę lub w niedzielę, 24 h na dobę, 365/366 dni w roku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
CZĘŚĆ II: Obsługa urządzeń przez Telecentrum Medyczne.
II.1) Obsługa opasek SOS - urządzeń do teleopieki: 40 szt. przez 9 miesięcy

Parametry funkcjonalne:
II.1) Minimalne parametry funkcjonalne obsługi opasek SOS:
1. Abonament miesięczny w okresie od 01.04.2022 do 31.12.2022.
2. Telecentrum Medyczne musi świadczyć obsługę zdalną (tele) 40 uczest. proj. mies. w zakresie opasek SOS, w okresie realizacji projektu (9 mies.).
3. Usługa musi być świadczona 24h/dobę, 365/366 dni w roku, w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w sobotę lub w niedzielę.
4. obsługa musi się odbywać przez wykwalifikowany personel (min. 4 ratowników medycznych i/lub dyspozytorów med.) posiadających możliwość konsultacji z lekarzem specjalistą;

Wykonawca usług:
- posiada status podmiotu leczniczego w rozumieniu ustaw z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej potwierdzony dokumentem rejestrowym,
- musi posiadać sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie umożliwiające obsługę opaski SOS nabywanej w ramach projektu,
- dysponować system bezpiecznego przechowywania danych,
- zapewniać prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej EDM,
- w ramach abonamentu musi udzielać bieżących porad dotyczących obsługi opaski oraz korzystania z teleopieki (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej),
- musi posiadać doświadczenie w realizacji usług teleopieki min. dla 40 pacjentów/użytkowników, potwierdzone wykazem usług.

III. Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień
Kody CPV:
85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
33100000-1 Urządzenia medyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia:
85141000-9 Usługi świadczone przez personel medyczny
85100000-0 Usługi ochrony zdrowia
85311100-3 Usługi opieki społecznej dla osób starszych
33140000-3 Materiały medyczne
33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

IV. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty:
CZĘŚĆ I: Zakup urządzeń telemedycznych.
 „Cena” 60% (60 pkt.)
„Gwarancja” 40% (40 pkt.)
„Parametry techniczne” +10% każdy parametr (+10 pkt.)
Łączna suma punktów ofert w CZĘŚCI I (S I) będzie sumą punktów uzyskanych dla kryterium cena (C), Gwarancja (G) oraz Parametry techniczne (PT) według wzoru: S I = C + G + PT

CZĘŚĆ II: Obsługa urządzeń przez Telecentrum Medyczne.
„Cena” 60% (60 pkt.)
„Doświadczenie” +10% za każdy kontrakt (+10 pkt.)
Łączna suma punktów ofert w CZĘŚCI II (S II) będzie sumą punktów uzyskanych dla kryterium cna (C) i Doświadczenie (D) według wzoru: S II = C + D

Sposób punktacji:
CZĘŚĆ I: Zakup urządzeń telemedycznych.
Ocena kryterium „Cena” 60% (60 pkt.)
Cena brutto (C) za dostawę urządzeń.
Wykonawca, który przedstawi najniższą łączną cenę brutto za dostawę urządzeń otrzyma 60 pkt. Pozostali Oferenci odpowiednio mniej w oparciu o wzór:
C = Cena oferty najniższej/Cena oferty badanej x 60
Ocena kryterium „Gwarancja” 40% (40 pkt.)
Gwarancja (G) w miesiącach
G 1
1. Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji dla opasek SOS ponad wymagane min. 30 miesięcy otrzyma 25 pkt. Pozostali Oferenci odpowiednio mniej w oparciu o wzór:
G 1 = Gwarancja oferty badanej/Najdłuższa zaoferowana gwarancja na opaski SOS x 25 pkt.

Ocena kryterium „Parametry techniczne” +10% każdy parametr (+10 pkt.)
Parametry techniczne (PT) urządzeń
Oferent, który zaproponuje poniżej wymienione parametry techniczne urządzeń otrzyma + 10 pkt. za każdy zaoferowany parametr:
Opaska SOS
1. Możliwość pomiaru tętna - medyczny pomiar z urządzenia przesyłany do telecentrum (+10 pkt.)
2. Detekcja omdleń/upadków/bezruchu. Opaska wysyła automatycznie powiadomienie alarmowe na platformę. Wysyłanie wezwania do opiekuna/Centrum Telemedycznego/na aplikację wraz z linkiem geolokalizacyjnym lub wskazaniem położenia na mapie oraz inicjowanie połączenia głosowego (+10 pkt.)
3. Możliwość wymiany paska na pasek typu „mesh” lub równoważnej z zapięciem magnetycznym (+10 pkt.)
4.Posiadanie wyświetlacza, dzięki któremu wygląd opaski przypomina opaski typu smartwatch/sportowe/fitness niestygmatyzujące Uczestnika projektu, z możliwością wyświetlania innych danych np. daty i godziny na tarczy opaski (+10 pkt.)
5. Możliwość wykonywania połączeń telefonicznych, tak jak w telefonie komórkowym do wybranego pre-programowanego numeru telefonicznego, wybieranego z menu urządzenia – numer do osoby w sieci pomocowej. Wywoływanie połączenia niezależne od wywołania alarmu SOS przyciskiem przeznaczonym do tego celu (+10 pkt.)
6. Możliwość odbierania wiadomości testowych wysyłanych przez opiekuna za pośrednictwem dedykowanej aplikacji oraz możliwość nagrania wiadomości głosowej i wysłania jej w charakterze odpowiedzi na otrzymaną wiadomość tekstową (+10 pkt.)

CZĘŚĆ II: Obsługa urządzeń przez Telecentrum Medyczne.
Ocena kryterium „Cena” 60% (60 pkt.)
Cena brutto (C) za usługę za miesiąc.
Wykonawca, który przedstawi najniższą łączną cenę brutto za miesiąc świadczenia usług obsługi urządzeń przez Telecentrum Medyczne otrzyma 60 pkt. Pozostali Oferenci odpowiednio mniej w oparciu o wzór:
C = Cena oferty najniższej/Cena oferty badanej x 60

Ocena kryterium „Doświadczenie” (+10 pkt.)
Wykonawca, który przedstawi zrealizowane lub realizowane obecnie usługi obsługi urządzeń telemedycznych dla opaski SOS przez okres min. 12 miesięcy otrzyma 10 pkt. za każdy wykazany, potwierdzony Referencjami kontrakt, potwierdzający doświadczenie.
Warunkiem przyznania punktów w ocenie kryterium Doświadczenie będzie równoległa weryfikacja treści Załącznika nr 4 do Formularza oferty: Wykaz zrealizowanych kontraktów w świadczeniu usług Telecentrum Medycznego, potwierdzającego wyżej sprecyzowane doświadczenie w świadczeniu usług telecentrum medycznego oraz załączone do niego Referencje, potwierdzające wymienione usługi, ich zakres oraz czas realizacji. Oferta nie zawierająca wypełnionego Załącznika nr 4 lub nie zawierająca Referencji, potwierdzających zawarte w nim doświadczenie, zostanie oceniona na 0 pkt., bez możliwości uzupełnienia treści oferty. Zamawiający nie będzie wzywał oferenta do uzupełnienia zapisów lub dokumentacji w tym zakresie. W przypadku błędów matematycznych lub pisarskich w treści Załącznika nr 4 w stosunku do załączonych dokumentów (Referencji) Zamawiający oceni kryterium na podstawie informacji zawartych w załączonych Referencjach. Jeżeli treść danej Referencji nie będzie umożliwiała potwierdzenia posiadanego doświadczenia, w tym: obsługi jakich urządzeń dotyczy Referencja i jakiego okresu świadczenia usług, nie zostanie ono uznane, pomimo wpisania go do Załącznika nr 4.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymienione doświadczenie może być wykazane łącznie przez wszystkie podmioty, poprzez realizację usług w tym samym czasie, dla wymaganych urządzeń telemedycznych, przez określony w kryterium min. okres czasu.

Łączna suma punktów ofert w CZĘŚCI II (S II) będzie sumą punktów uzyskanych dla kryterium cna (C) i Doświadczenie (D) według wzoru: S II = C + D

1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny i sposobem przyznawania punktacji odrębnie dla każdej z części Zamówienia, a następnie obliczy łączną liczbę punktów, która stanowić będzie końcową ocenę oferty.
2) Łączna liczba punktów (S), stanowiąca końcową ocenę oferty, zostanie obliczona poprzez zsumowanie punktacji przyznanej Oferentowi w CZĘŚCI I (S I) i CZĘŚCI II (S II) według wzoru:
S)= S I + S II
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów-łączną liczbą punktów (S).
4) W trakcie obliczania punktacji Zamawiający zastosuje zaokrąglenie otrzymanego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
Opis sposobu obliczenia oceny oferty:
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny i sposobem przyznawania punktacji odrębnie dla każdej z części Zamówienia, a następnie obliczy łączną liczbę punktów, która stanowić będzie końcową ocenę oferty.
2) Łączna liczba punktów (S), stanowiąca końcową ocenę oferty, zostanie obliczona poprzez zsumowanie punktacji przyznanej Oferentowi w CZĘŚCI I (S I) i CZĘŚCI II (S II) według wzoru:
S)= S I + S II
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów-łączną liczbą punktów (S).
4) W trakcie obliczania punktacji Zamawiający zastosuje zaokrąglenie otrzymanego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
V. Termin realizacji zamówienia:
CZĘŚĆ I: do 15.04.2022
CZĘŚĆ II: od 15.04.2022 r. do 31.12.2022 r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności:
O zamówienie może ubiegać się Oferent posiadający status podmiotu leczniczego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W celu potwierdzenia warunku Oferent dostarczy kopię Księgi rejestrowej podmiotu leczniczego.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków na podstawie złożonej kopii Księgi Rejestrowej podmiotu leczniczego. Niedostarczenie dokumentu będzie podstawą do odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej, bez możliwości jej uzupełnienia.

2) Wiedza i doświadczenie: nie dotyczy.

3) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W celu realizacji zamówienia Oferent musi wykazać dysponowanie zasobem - wykwalifikowanym personelem,obsługującym Telecentrum Medyczne, tj.:
− min. czterema Ratownikami Medycznymi i/lub Dyspozytorami Medycznymi, których kwalifikacje są zgodne z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 z późn. zm.), posiadającymi odpowiednie kwalifikacje tj. co najmniej roczne doświadczenie w przeprowadzaniu zdalnej oceny stanu zdrowia osoby starszej (60+) wysyłającej sygnał SOS z wykorzystaniem opasek;

Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego treść Załącznika nr 2 do Formularza oferty: Oświadczenia o osobach zdolnych do wykonania zamówienia. Oferent zobowiązany jest podać wykaz usług potwierdzających wymagane przez oferenta kwalifikacje, w ramach których ww. personel był zaangażowany przez oferenta oraz w jakim zakresie i na jaki czas.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymienione warunki musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców. Personel wykonawcy musi być zatrudniony w podmiocie leczniczym wykonawcy. Nie dopuszcza się w tym zakresie polegania na zasobach innych podmiotów leczniczych.

Oferta nie zawierająca obligatoryjnego Załącznika nr 2 zostanie odrzucona na etapie oceny formalnej ofert, bez możliwości jej uzupełnienia.

Jeżeli Oferent, w celu realizacji zamówienia, polegać będzie na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wypełnić i dołączyć do Formularza oferty Załącznik nr 3 do Formularza oferty: Oświadczenie o korzystaniu z zasobów innych podmiotów oraz przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres realizacji zamówienia. Przy czym wskazuje się, że personel medyczny musi być zatrudniony w podmiocie leczniczym wykonawcy.

Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku poprzez weryfikację dołączonego do Formularza oferty Załącznika nr 3 wraz z pisemnym zobowiązaniem podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów.
Oferta nie zawierająca Załącznika nr 3 (dotyczy wyłącznie Oferentów dysponujących zasobem innych
podmiotów w celu realizacji zamówienia) zostanie odrzucona na etapie oceny formalnej ofert, bez możliwości jej uzupełnienia

4) Potencjał techniczny
W celu realizacji zamówienia Oferent musi dysponować:
− sprzętem informatycznym wraz z oprogramowaniem umożliwiającym obsługę opaski monitorującej SOS,
− systemem teleinformatycznym zapewniającym bezpieczeństwo danych osobowych oraz zapewniających ciągłość usług zdrowotnych,
− systemem teleinformatycznym zapewniającym prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów/uczestników projektu zgodnie z wymogami prawa przewidzianymi dla podmiotów leczniczych.
Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego treść Formularza oferty. Oferta nie zawierająca powyższego oświadczenia zostanie odrzucona na etapie oceny formalnej ofert, bez możliwości jej uzupełnienia.

5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
1. W celu realizacji zamówienia Oferent musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W celu potwierdzenia warunku Oferent dostarczy aktualną i opłaconą polisę - a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku poprzez weryfikację załączonej do Formularza
oferty opłaconej polisy lub innego dokumentu, potwierdzającego spełnienie warunku. Oferta nie zawierająca powyższego Załącznika zostanie odrzucona na etapie oceny formalnej ofert, bez możliwości jej uzupełnienia.

2. O zamówienie może ubiegać się Oferent, który nie zalega z opłatą zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. W celu potwierdzenia warunku Oferent dostarczy zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie zobowiązań wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku poprzez weryfikację załączonych do Formularza oferty ww. zaświadczeń (ZUS i US). Oferta nie zawierająca powyższych Załączników zostanie odrzucona na etapie oceny formalnej ofert, bez możliwości jej uzupełnienia.

VII. Sposób przygotowania i składanie oferty :
1. Kompletna oferta musi zawierać:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
2) Załączniki: 1-4.
3) stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu Wykonawcy.
2. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
3. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zakup urządzeń telemedycznych i ich obsługa przez Telecentrum Medyczne, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żagańskiej 6, 67-300 Szprotawa w terminie do dnia 24.03.2022 roku do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia, jeżeli nie naruszy to zasad uczciwej konkurencji oraz jeżeli brak wezwania do uzupełnienia oferty został zapisany w Zapytaniu ofertowym.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
8. Zamawiający odrzuca ofertę:
- w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu
- w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem
- w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
9. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia : PLN.
VIII. Informacje dodatkowe :
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
2. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie http://www.ops-szprotawa.pl/oraz ogólnodostępnej tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie.
IX. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie – Pan Tadeusz Pozaroszczyk 68 376 32 30
- Pytania do SWZ można składać na adres: mrozs@ops-szprotawa.pl, pozaroszczykt@ops-szprotawa.pl
- Pytania i odpowiedzi: Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Tadeusz Pozaroszczyk
Załącznik nr 1 wzór oferty
/miejscowość i data/

/pieczęć firmowa oferenta/
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie
ul. Żagańska 6
67 – 300 Szprotawa
OFERTA DOT. ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
Zakup urządzeń telemedycznych i ich obsługa przez Telecentrum Medyczne w projekcie pn.: „Rozwój usług opiekuńczych, asystenckich i telemedycznych w Gminie Szprotawa”.
Dane oferenta
1.	Nazwa :..................................................................................................................
....................................................................................................................
2.	Adres :....................................................................................................................
3.	Numer telefonu, faksu............................................................................................
4. Numer REGONU...................................................................................................
5. Numer NIP.............................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia na Zakup urządzeń telemedycznych i ich obsługa przez Telecentrum Medyczne.
Cena oferowanej usługi za jeden miesiąc kalendarzowy, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w SIWZ:
CZĘŚĆ I
Cena (C) łączna za dostawę urządzeń: ……………………. PLN netto, ………………. PLN brutto (VAT ………….. PLN)
w tym:

1. Opaski SOS 40 szt.: ……………………. PLN netto, ………………. PLN brutto (VAT ………….. PLN)

Gwarancja (G) w miesiącach
G 1 ……………………. miesięcy (ponad 30 mies. wymagane)

Parametry techniczne (PT) urządzeń punktowane [zaznaczyć właściwe „check box”: ]
Opaska SOS
 Możliwość pomiaru tętna - medyczny pomiar z urządzenia przesyłany do telecentrum (+10 pkt.)
 Wysyłanie wezwania do opiekuna, na aplikację wraz z linkiem geolokalizacyjnym oraz inicjowanie połączenia głosowego (+10 pkt.)
 Możliwość ustawienia czułości detekcji upadków z poziomu platformy internetowej (+10 pkt.)
 Możliwość wymiany paska na pasek typu „mesh” lub równoważnej z zapięciem magnetycznym (+10 pkt.)
 Posiadanie wyświetlacza, dzięki któremu wygląd opaski przypomina opaski typu smartwatch/sportowe/fitness niestygmatyzujące Uczestnika projektu, z możliwością wyświetlania innych danych np. daty i godziny na tarczy opaski (+10 pkt.)
 Możliwość wykonywania połączeń telefonicznych, tak jak w telefonie komórkowym do wybranego pre-programowanego numeru telefonicznego, wybieranego z menu urządzenia – numer do osoby w sieci pomocowej. Wywoływanie połączenia niezależne od wywołania alarmu SOS przyciskiem przeznaczonym do tego celu (+10 pkt.)
 Możliwość odbierania wiadomości testowych wysyłanych przez opiekuna za pośrednictwem dedykowanej aplikacji oraz możliwość nagrania wiadomości głosowej i wysłania jej w charakterze odpowiedzi na otrzymaną wiadomość tekstową (+10 pkt.)
Razem: ……… pkt.

Okres realizacji CZĘŚCI I: do 15.04.2022 r.

CZĘŚĆ II
Cena (C) łączna za obsługę urządzeń za jeden miesiąc: ……………………. PLN netto=brutto (VAT zwolniony)
w tym:
1. Obsługa opasek SOS 40 szt./mies.: ……………………. PLN brutto (VAT zwolniony)

„Doświadczenie” (D)
Zrealizowane lub realizowane obecnie usługi obsługi urządzeń telemedycznych dla jednocześnie trzech urządzeń telemedycznych, w tym: opaski SOS, realizowanych przez okres min. 12 miesięcy.

Wykaz zrealizowanych kontraktów w świadczeniu usług Telecentrum Medycznego:

LP	Okres realizacji usług/kontraktu (mm/rrrr – mm/rrrr)	Urządzenia objęte usługami/kontraktem	Podmiot, dla którego świadczone były/są usługi/kontrakt / (nazwa, adres, dane kontaktowe do osoby mogącej potwierdzić świadczenie usług)	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wskazać podmiot wykonawcy usług
1.
2.
3.

W razie potrzeby powielić wiersze.

Okres realizacji CZĘŚCI II: od 15.04.2022 r. do 31.12.2022 r.
3. Warunki płatności: przelew.
Faktury lub rachunki będą wystawiane w terminie do 7 dni:
- po zrealizowaniu dostawy w CZĘŚCI I,
- po zakończeniu pełnego miesiąca obsługi urządzeń, za który ma być uiszczona zapłata,
na Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie, ul. Żagańska 6, 67 – 300 Szprotawa.
Termin płatności 21 dni od daty wpływu faktury lub rachunku, skutecznie dostarczonego do Zamawiającego. Dokument może zostać przesłany droga elektroniczną.
4. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że:

- nie podlegamy wykluczeniu,
-spełniamy warunki udziału w postępowaniu,
- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym:

1) Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
 załączamy kopię Księgi rejestrowej podmiotu leczniczego.

2) Wiedza i doświadczenie: nie dotyczy.

3) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 Oświadczamy, iż dysponuję/jemy zasobem - wykwalifikowanym personelem, obsługującym Telecentrum Medyczne, tj.:
 min. czterema Ratownikami Medycznymi i/lub Dyspozytorami Medycznymi, których kwalifikacje są zgodne z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 z późn. zm.), posiadającymi odpowiednie kwalifikacje tj. co najmniej roczne doświadczenie w przeprowadzaniu zdalnej oceny stanu zdrowia osoby starszej (60+) wysyłającej sygnał SOS z wykorzystaniem opasek;

Wykaz usług potwierdzających wymagane przez oferenta kwalifikacje:

LP	Okres realizacji usług (mm/rrrr – mm/rrrr)	Rodzaj usług	Podmiot, dla którego świadczone były/są usługi/kontrakt / (nazwa, adres, dane kontaktowe do osoby mogącej potwierdzić świadczenie usług)	Stanowisko w realizacji zamówienia (Ratownik med., lekarz kardiolog, lekarz diabetolog)	Zasób oferenta/zasób podmiotów trzecich/zasób podwykonawcy/zasób konsorcjanta	Liczba miesięcy doświadczenia
1.
2.
3.

W razie potrzeby powielić wiersze.
 Oświadczam/-y, iż ww. personel jest zatrudniony/zostanie zatrudniony w podmiocie leczniczym oferenta: ……………………………………… (podać nazwę).

4) Potencjał techniczny
 Oświadczam/-y, iż dysponuję/-jemy:
− sprzętem informatycznym wraz z oprogramowaniem umożliwiającym obsługę opaski monitorującej SOS,
− systemem teleinformatycznym zapewniającym bezpieczeństwo danych osobowych oraz zapewniających ciągłość usług zdrowotnych,
− systemem teleinformatycznym zapewniającym prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów/uczestników projektu zgodnie z wymogami prawa przewidzianymi dla podmiotów leczniczych.
5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Do oferty załączam/-y:
 Opłacona polisę OC (polisę wraz z dowodem zapłaty),
 Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS (wydane nie dalej niż 3 miesiące przed datą zamknięcia naboru ofert).
 Zaświadczenie o niezaleganiu z US (wydane nie dalej niż 3 miesiące przed datą zamknięcia naboru ofert).

Przyjmuję/-emy warunki płatności zgodnie z SWZ oraz Umową.
Ponadto:
a. żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
b. wskazane w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania
*Wykonawca usuwa niepotrzebne

 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................dnia............................................
........................................................	(podpis i pieczęć wykonawcy lub osób upoważnionych)
Załącznik nr 1 do Formularza oferty

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Oświadczam(-y), że nie jestem(-śmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

..........................................dnia............................................

.......................................................
(podpis i pieczęć wykonawcy lub osób upoważnionych)
Załącznik nr 2 do Formularza oferty

Oświadczenie o korzystaniu z zasobów innych podmiotów

Oświadczam, iż w celu realizacji niniejszego zamówienia będę korzystał z następujących zasobów innych podmiotów:

Lp.	Imię i nazwisko / Nazwa	Stanowisko	Podmiot udzielający zasobu (dane: nazwa, adres, tel., mail)
1.		Ratownik medyczny/Dyspozytor medyczny
2.		Ratownik medyczny/Dyspozytor medyczny
3.		Ratownik medyczny/Dyspozytor medyczny
4.		Ratownik medyczny/Dyspozytor medyczny
5.		Lekarz kardiolog
6.		Lekarz diabetolog

Do oferty załączam:

Zobowiązanie/-a (pisemne) podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób zdolnych do wykonania zamówienia)

Liczba załączników: _________.

Załącznik wypełnia się jedynie w przypadku, gdzie Oferent korzysta/będzie korzystał z zasobów innych podmiotów.
..........................................dnia............................................

.......................................................
(podpis i pieczęć wykonawcy lub osób upoważnionych)
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Projekt Umowy

Zawarta w dniu .........................................roku pomiędzy:
Nazwa jednostki: Gmina Szprotawa - Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres jednostki: 67-300 Szprotawa, ul. Żagańska 6
NIP: 924-10-00-96, Regon: 970770445
reprezentowaną przez:
Tadeusza Pozaroszczyk – kierownika OPS
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Marzeny Pruchnickiej, zwanego dalej “Zamawiający”,
a
..........................................................................................................................
zwanego dalej “Wykonawcą”.
§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę i usługi w ramach przedmiotu zamówienia: Zakup urządzeń telemedycznych i ich obsługa przez Telecentrum Medyczne (dalej: Projekt), zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego i Oferty Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy.
§ 2
Przedmiotem niniejszej Umowy jest:
1. zakup i dostawa przez Zamawiającego od Wykonawcy 40 szt. opasek SOS,
2. obsługa opasek moniorujących SOS przez Telecentrum Medyczne,
celem realizacji Projektu, zgodnie z charakterystyką Przedmiotu Zamówienia, określoną w Zapytaniu ofertowym z dn. _______________ oraz Ofertą Wykonawcy, stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Miejscem dostawy sprzętu jest siedziba Zamawiającego.

§ 3
Oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym gwarantującym prawidłowe wykonanie Przedmiotu nin. Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i środkami dla realizacji niniejszej Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy nie jest obciążony prawem obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób trzecich, nie toczą się wobec niego postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza także, że brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy
3. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt będący przedmiotem zakupu i dostawy:
1. jest kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów,
2. nie wykazuje jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych, jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania,
3. jest dopuszczony i wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami) jak też spełnia wszelkie inne normy, warunki niezbędne celem wykorzystania go na potrzeby Projektu realizowanego przez Zamawiającego,
4. jest zgodny jest z ofertą Wykonawcy, w tym charakteryzuje się wszystkimi parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi określonymi w Zapytaniu ofertowym (Załącznik nr 1 do Umowy),
5. posiada certyfikaty dopuszczające do stosowania w Unii Europejskiej.
§ 4
Oświadczenia Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. bieżącej współpracy z Wykonawcą,
2. dokonania odbioru na zasadach i warunkach określonych umową,
3. zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w umowie.
§ 5
Termin Realizacji
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Przedmiotu Umowy w następujących terminach:
1. do dnia 15 kwietnia 2022 r. Przedmiot Umowy określony w §1 ust. 1 lit. a)
2. od dnia 15 kwietnia 2022 r. do dnia 31.12.2022 r. Przedmiot Umowy określony§1 ust. 1 lit. b)
Za datę wykonania Umowy przyjmuje się dzień podpisania bez zastrzeżeń przez Strony Protokołu Odbioru, o którym mowa w §6 Umowy.

§ 6
Wykonanie Przedmiotu Umowy
1. Dostawa Przedmiotu Umowy, określonego w §1 ust. 1 lit. a), b) i c) zrealizowana zostanie jednorazowo.
2. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów dostawy Sprzętu, w szczególności kosztów opakowania, transportu rozładunku i wniesienia.
3. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy również:
- karty gwarancyjne,
- dokumentację dołączoną do sprzętu przez producenta,
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w ramach wynagrodzenia umownego wszelkich przyrządów, aparatury, materiałów eksploatacyjnych, dokumentów oraz odpowiednio wykwalifikowanego i doświadczonego personelu – niezbędnych do uruchomienia Sprzętu i jego przygotowania do planowanej eksploatacji.
2. Dodatkowo, jako uzupełnienie oferowanej usługi, dostawca - w ramach abonamentu - przeszkoli uczestników projektu i ich opiekunów z technicznej obsługi urządzeńoraz będzie prowadził bieżące porady dotyczące obsługi urządzenia przez telefon i/lub Internet, w formie wiadomości e-mail.
3. Usług, określonego w §1 ust. 1 lit. d), e) i f), realizowana będzie w okresie od 01 kwietnia 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r. w formie miesięcznego abonamentu na obsługę telemedyczną dostarczanego w ramach Umowy Sprzętu, o którym mowa w §1 ust. 1 lit. a), b) i c) Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu przez wykwalifikowany personel (min. 4 Ratowników medycznym lub Dyspozytorów medycznych, mających możliwość konsultacji z lekarzem specjalistą, w tym o specjalizacji kardiologicznej i diabetologicznej) – zgodnie z Ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem, niezbędny do świadczenia obsług, o których mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu - zgodnie z Ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy.
6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania każdego podmiotu, któremu Wykonawca zleca wykonanie jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy zwanego dalej „Podwykonawcom”, jak za własne działania lub zaniechania.

§6
Odbiór Przedmiotu Umowy
1. W dniu i w miejscu dostawy Strony dokonają protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 lit. a), b) i c) , czyli Sprzętu teleinformatycznego.
2. Odbiór będzie polegał na stwierdzeniu zgodności Sprzętu (tj. urządzeń, przynależnego osprzętu, materiałów eksploatacyjnych), w zakresie określonym Załączniku Nr 1 do Umowy oraz stwierdzeniu poprawności działania Sprzętu.
3. W przypadku, gdy Sprzęt nie przejdzie pozytywnie odbioru, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i przystąpienia do odbioru w terminie 3 dni od daty poprzedniego odbioru.
4. Przedmiot Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 lit. d), e) i f), czyli obsługa Sprzętu przez Telecentrum Medyczne będzie odbierana Protokołem Odbioru sporządzanym po zakończeniu danego miesiąca świadczenia obsługi, w terminie do 5 dni miesiąca następnego. Protokół musi zostać podpisany „bez uwag” przez oby dwie Strony Umowy.
5. W przypadku, gdy obsługa w danym miesiącu nie przejdzie pozytywnie odbioru, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w miesiącu następnym oraz pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o sposobie usunięcia stwierdzonych wad i usterek. Brak pisemnego wyjaśnienia skutkować będzie wstrzymaniem płatności za realizację Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 lit. d), e) i f).
§ 7
Przedstawiciele Stron
Do bieżącej współpracy, w zakresie realizacji niniejszej Umowy (w tym podpisywania protokołów) upoważnione są następujące osoby:

po stronie Zamawiającego:

Anna Dróżdż adres e-mail: drozdza@ops-szprotawa.pl tel.: 533 324 106
Marta Cyganik adres e-mail: cyganikm@ops-szprotawa.pl tel.: 699 902731

po stronie Wykonawcy:

_________________________ adres e-mail: __________________ tel.: ____________________
_________________________ adres e-mail: __________________ tel.: ____________________
1. Osoby wskazane w ust. 1 powyżej są upoważnione do wykonywania w imieniu mocodawcy czynności określonych w niniejszej Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia, chyba że ich uprawnienie do dokonania w/w czynności znajduje umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Zmiana osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy.

§ 8
Wynagrodzenie, Warunki Płatności
Z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

za Przedmiot Umowy określony w §1 ust. 1 lit. a) __________________ zł netto (słownie): _____________________________ wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości …% tj. __________________ zł brutto (słownie: ____________________________).

za Przedmiot Umowy określony w §1 ust. 1 lit. b) __________________ zł netto=brutto (słownie): _____________________________ VAT zwolniony, tj. miesięcznie ____ zł brutto.
1. Powyższe ceny wynikają z Oferty Wykonawcy, która wraz z załącznikami stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie Protokół Odbioru, potwierdzający wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, podpisany bez uwag przez Zamawiającego.
3. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 lit. a będzie realizowana przez Zamawiającego jednorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę Faktury VAT z 30 dniowym terminem płatności.
4. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 lit. b będzie realizowana przez Zamawiającego miesięcznie, w kwocie miesięcznej określonej w niniejszym paragrafie pkt. 1 lit. b na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę Faktury VAT z 14 dniowym terminem płatności.
5. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie Faktur VAT drogą elektroniczną na adres: mrozs@ops-szprotawa.pl.
6. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
7. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§9
Gwarancja
1. Wykonawca udziela ________ miesięcznej gwarancji na dostarczony w ramach Przedmiotu Umowy, określony §1 ust. 1 lit. a) Umowy.
2. Strony Umowy zgodnie ustalają, iż okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dostarczonego Sprzętu równy będzie okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy.
3. Termin gwarancji oraz rękojmi biegnie od daty przyjęcia Protokołu Odbioru.
4. Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne w okresie gwarancji (w przypadku gdy producent Sprzętu wymaga ich okresowego dokonywania celem prawidłowej eksploatacji Sprzętu) będą wykonywane bez naliczania jakichkolwiek opłat. Dotyczy to również wszelkich kosztów zapewnienia Sprzętu zastępczego, o którym mowa poniżej.
5. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii Przedmiotu Umowy powinien nastąpić w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia, zaś naprawa powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia.
6. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej Sprzętu, Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany na nowy w trybie natychmiastowym.
7. Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze do czasu zakończenia naprawy i uznania lub dostarczenia nowego urządzenia i odebrania go przez Zamawiającego.
8. Koszty odbioru urządzenia, jego opakowania i ew. ubezpieczenia obciążać będą Wykonawcę.
9. Jeżeli w wykonywaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu w miejsce urządzenia wadliwego urządzenie wolne od wad albo dokonał istotnych napraw urządzenia objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub zwrócenia urządzenia naprawionego. W pozostałych przypadkach termin gwarancji urządzenia ulega przedłużeniu o każdy dzień w ciągu którego wskutek wady nie można było z urządzenia korzystać.
10. W przypadku niewykonania naprawy mimo upływu terminów określonych powyżej, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi i wyznaczeniu dodatkowego terminu, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady lub szkody spowodowanej przez wady we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Z uwagi na cel, jakiemu służyć ma Sprzęt - Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do dysponowania dostarczonym Sprzętem, w szczególności:
1. powierzania Sprzętu stanowiącego Przedmiot Umowy, osobom trzecim (pacjentom),
2. przenoszenia dostarczanego Sprzętu do innych lokalizacji niż siedziba Zamawiającego.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie Przedmiotu Umowy będące następstwem:
1. szkód wynikłych z użytkowania Sprzętu, w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
2. siły wyższej,
3. wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Wykonawcy.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Przedmiotu Umowy niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzenia mechaniczne wynikłe z niewłaściwego obchodzenia się ze sprzętem wynikłe z winy Zamawiającego w wypadku nieprzestrzegania reguł eksploatacji sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi.
§ 10
Kary umowne
1. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu określonego w §5 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 1% kwoty wymienionej w §8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
2. Jeżeli wymiar kary umownej określonej w ust. 1 powyżej przekroczy 10% wartości brutto umowy określonej w §8 ust. 1, Zamawiający w każdej chwili może odstąpić od umowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dalszych 10% w/w wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 1 nin. Umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn od niego zależnych.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła warunki umowy w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty.
5. Rozwiązanie, wygaśnięcie czy też odstąpienie od umowy z jakichkolwiek przyczyn nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kary umownej, czy też odszkodowania uzupełniającego.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie Umowy.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody, powstałe w wyniku prowadzenia prac przez Wykonawcę lub pod jego kierownictwem, niezależnie od tego, czy szkody te powstały w wyniku działań lub zaniechań wynikających z obowiązków określonych niniejszą umową, czy też poza nimi. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z wyłącznej winy Zamawiającego.
8. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy przez Wykonawcę, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu lub wstąpić w miejsce Zamawiającego w takim sporze, chyba że roszczenia uznane zostały za bezzasadne prawomocnym orzeczeniem Sądu lub sądu polubownego.

§11
Zmiany umowy
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w zakresie przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia, a także dokonania wszelkich innych zmian.

§13
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Każda ze Stron jest zobowiązana do informowania drugiej Strony o zmianie formy prawnej formy prowadzonej działalności, o zmianie adresu siedziby firmy oraz adresu zamieszkania właściciela pod rygorem skutków prawnych wynikłych z zaniechania oraz uznania za doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres podany przez Stronę.
3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy stronami jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszystkie Załączniki wymienione w Umowie stanowią jej integralną część.
5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki stanowiące integralna część Umowy:

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe i Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami
Załącznik nr 2 – Oświadczenie RODO

Zamawiający:	Wykonawca:

_____________________________________________	_____________________________________________

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

W związku z zapytaniem ofertowym nr OPS.K. 7.2022 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy ds. Rozwoju Regionalnego, z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w odniesieniu do zbioru pn. Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych na podstawie:
    1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
    2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
    3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
    4. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania – Gminie Szprotawa ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa oraz Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żagańska 6, 67 – 300 Szprotawa.
5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzające. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta kontrole i audyt.
6. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
7. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
8. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu.
11. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty inspektor@cbi24.pl.
12. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

_______________________________	_______________________________
        Miejscowość i data	Czytelny Podpis Wykonawcy